|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации городского округа Верхняя Пышмак 2020 / 2021 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Устав МАОУ «СОШ №4», утвержденный постановлением администрации ГО Верхняя Пышма от 26.12.2017г. № 972;ИНН №6606011548;ОГРН № 1026600728252 от 09.12.2013г. серия 66 № 007291667 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор № 50 от 16.04.2009г. о закреплении имущества на праве оперативного управления |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство 66АЖ 254227 о государственной регистрации права от 20.02.2014г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | Лицензия № 17154 от 11.04.2013г. Серия 66Л01 №0001189.Срок: бессрочно.Приложение 1: Виды реализуемых образовательных программ:- Общеобразовательная программа начального общего образования;- Общеобразовательная программа основного общего образования;- Общеобразовательная программа среднего общего образования;Приложение 1.1: -Дополнительное образование детей и взрослых.Свидетельство о государственной аккредитации № 8156 от 27.01.2015г. Серия 66 АО1 № 0001483 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Основная образовательная программа начального общего образования (приказ № 12 от 07.09.2015г.);Образовательная программа основного общего (приказ № 12 от 07.09.2015г.);Образовательная программа среднего общего образования (приказ № 12 от 07.09.2015г.). |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется, утверждена на педсовете № 1 от 30.08.2015г.на срок с 2015-2020гг.  |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | Имеется, утверждена на педсовете № 1 от 30.08.2015г.на срок с 2015-2020гг.  |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1 (одно) здание1 (одно) здание |
| 10. | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 2(две) смены24 класса686 человек23 класса655 человека |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1167471341-174 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 7 единиц86,7 единиц100056,8 единиц6 единиц49100037 единиц |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | АО «УТС» Акт ревизии инженерных систем от 03.08.2020г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Учебные классы оснащены ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность 100%. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Не имеется |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | ИмеетсяАкт – разрешение на проведение занятий по физ. культуре и спорту в спортивном зале МАОУ «СОШ №4» от 23.07.2020г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт готовности спортивного оборудования от 23.07.2020г., 06.08.2020г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | Акт готовности спортивного оборудования от 23.07.2020г., 06.07.2020г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытаний спортивного оборудования от 23.07.2020г. |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Предписание 3/1/1 от 26.01.2018г.--Устранено 5 нарушений (из 5) |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Лукманова А.И., зам.директора по АХЧ;Приказ « О назначении ответственного лица за пожарную безопасность» № 277 от 15.07.2019г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Удостоверение № 098 от 31.07.2020г.Чулкова Т.Г., директор.Удостоверение №155 от 04.07.2019г. Лукманова А.И.., зам. директора по АХЧ. Удостоверение № 499 от 29.10.2019г.Булатова М.В., специалист по ОТ.Инструктаж 2 раза в год.На уроках ОБЖ, классных часах.2 раза в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1) в наличии;2) журнал имеется;3) проверяется. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) наличие иных систем пожарной автоматики | В исправном состоянииДоговор ООО «ТехноСБ» №СОШ4-ТО-20 от 09.01 2020г. В исправном состоянииДоговор ООО «ПО «Пожпроект» № 224 от 09.01.2020г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Удовлетворительное состояние/ да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Пожарный гидрант, исправен.Акт от 03.06.2020г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | № 6542000000-00078-42 от 30.04.2010г. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Предписание 66-10-12/14-6396-2019 от 01.07.2019г.0001 |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | Обучено в 2019 году – 45 человека.Планируется обучение осенью 2020 года - 20 человек. |
| 36. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | столоваяОборудование и мебель в наличии.письмо от ООО «Азимут Торг Сервис» от 28.07.2020г.Договор № 1400015 от 09.01.2020г.; Договор № 4/2020 с МБУ «КДП» от 17.01.2020г.-1310 обучающихся - 100%.имеется |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Облучатель – рециркулятор ОРУБП – 3 – 3 – Кронт Дезар – 4 |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Питьевые фонтанчики «Енисей», «Байкал». Договор на сервисное обслуживание № 01/ДС01 от 09.01.2020г. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | АО «УТС» Акт от 06.07.2020г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | ИмеетсяЛицензия №ЛО-66-01-003812 от 28.12.2015г. Соглашение о сотрудничестве от 01 февраля 2017г. с ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д.Бородина».1 врач-педиатр. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | на подписании в Роспотребнадзоре |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр пройденЗаключительный акт от 09.07.2020г. на подписи в Роспотребнадзоре. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Запланировано приобретение в августе 2020г. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется 2 дозатора на входе в обеденную зону.Дополнительно запланировано приобретение в августе 2020г. |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | имеется |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 07.08.2019г. |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | разработан, согласован24.01.2020г.27.01.2020г.31.01.2020г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Дианова Т.Н., преподаватель-организатор ОБЖПриказ «О возложении ответственности за антитеррористическую и противодиверсионную защищенность» № 283 от 31 июля 2019г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | Проведение инструктажей 2 раза в годНа классных часах, уроках ОБЖ |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | в наличии |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | в наличии  |
| 54. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) |  в дневное время:  \*предусмотрено в штатном расписании с понедельника по субботу - дежурный по режиму; \*в воскресенье в дневное время – сторож; Договор № ОО87Ф-20 от 17.01.2020г. ООО ЧОП «Фантон». в ночное время: \*предусмотрен в штатном расписании сторож. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | В наличии и исправном состоянии;КТС выведена на ПЦО Верхнепышминского ОВО – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Свердловской области» (договор 120Т от 01.01.2020г.)Холодкова Л.Н., дежурный по режиму.Приказ « О назначении ответственного за тревожную кнопку» № 267 от 09 июля 2018г.Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию № 6797N00070 от 01января 2020г. ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области  |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | в наличии и в исправном состоянииДоговор ООО «ТехноСБ» №СОШ4-ТО-20 от 09.01 2020г.  |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | в наличииДоговор на оказание услуг по техническому обслуживанию № 6797N00070 от 01января 2020г. ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области  |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 13 камер по периметру. 39 камер в школе.вывод изображения на монитор установленный на вахте.Договор № ТО-104 от 09.01.2020г.ООО «Геркон»  |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | пост охраны |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет, не требуется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | планируется приобретение в августе 2020г. |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | в наличии, исправна |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеются распашные воротаВ исправном состоянии |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет, не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | не требуется в соответствии с категорией опасности |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | ИмеетсяВ исправном состоянии |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | в наличии, в исправном состоянии |
| 68. | **Раздел 7. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт «Об отсутствии в библиотечном фонде материалов экстремисткой направленности» от 06.08.2020г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | ООО «УГМК-Телеком» |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 165 компьютеров |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Интернет-шлюз Ideco ICS, прокси-сервер контентной фильтрации, DNS с контентной фильтрацией.2) Кроме ПК бухгалтерии и администрации школы. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 06.08.2020г.Акт проверки эффективности контент –фильтров от 23.06.2020г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Старсон В.Ю., инженер-программист. Приказ «О назначении ответственными за информационную безопасность и контроля доступа к интернет ресурсам» №276 от 15 июля 2019г. |
| 76. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | Лукманова А.И., заместитель директора по АХЧ, Приказ № 6 от 27.08.2019г.Лицензия № АН -66-001257 от 02.07.2019г. Дог. № ИЛ-004-2020 ОТ 01.01.2020г. ИП Лазуков В.А.21 человекСогласованДоговора АО «Автотранспорт» № 16, 17 от 09.01.2020г. 13.02.2020г.1 водительс 1984 года, обучение планируется в сентябре 2020г. |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | в наличии 02.07.2019г.02.07.2019г.02.07.2019г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются, рекреации -1-ый, 2-ой, 3-ий этажи |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | соответствует требованиям1 пешеходный переходимеется, в удовлетворительном состоянии |
| 83. | **Раздел 9. Охрана труда** |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Булатова М.В., специалист по ОТ, приказ № 235 от 05.09.2019г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Верхнепышминский центр занятости» - 28.02.2020г. запись № 5-К. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Чулкова Т.Г., директор, удостоверение № 579-от от 27.03.2020г.;Лукманова А.И., зам. директора по АХЧ, удостоверение № 003/5 от 05.07.2019г.;Пахайло Н.В., зам. директора по ВР, удостоверение № 351 от 16.04.2018г.;Булатова М.В., специалист по От, удостоверение № 1909 от 31.10.2019г.;Брюханова Т.А., учитель физики, удостоверение № 578 от 27.03.2020г.; Колтышева Е.А., учитель информатики, удостоверение № 675 от 17.04.2019г.;Жилина Н.В., учитель информатики, удостоверение№ 676 от 17.04.2019г.;Винокурова С.Ю. , учитель химии, удостоверение № 674 от 17.04.2019г.;Дианова Т.Н., учитель физической культуры и ОБЖ, удостоверение № 1911 от 31.10.2019г.;Плотников А.Ф., учитель физкультуры, удостоверение №1912 от 31.10.2019г.;Потехина Н.А., учитель биологии, удостоверение № 1910 от 31.10.2019г.;Синельникова Н.А., учитель химии, удостоверение № 1513 от 19.10.2018г.;Ахмедова Д.А., удостоверение № 352 от 16.04.2018г.:Баранова Ю.Е., учитель математики, удостоверение № 16141 от 01.02.2017г.;Ахралович Л.Я., учитель физкультуры, удостоверение № 576 от 27.03.2020г.;Лихачева А.П., учитель технология, удостоверение № 577 от 27.03.2020г.;Шишканова О.Ю., учитель физической культуры, удостоверение № 575 от 27.03.2020г; |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | в наличии  |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 262 от 26.02.2020г.Приказ № 312 от 08.05.2020г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется в наличии 3 журнала |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | вводный при устройстве на работу - 1 раз;периодический - 2 раза в год;целевой- по необходимости. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | 107 мест107 местнет2025г.  |
| 92. | **Раздел 10. Ремонтные работы** |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | - замена линолеума в кабинетах: 211, 320;- замена старых светильников на новые в классных комнатах № 222; - подрезка деревьев, кустарников;- замена деревянных окон на окна ПВХ в кабинетах и коридорах 1, 2 и 3 этажей;- ремонт стояков ХВС, ГВС, канализации с первого по третий этажи;- ремонт кабинетов 118, 325;- косметический ремонт кабинетов: 103, 208, 213, 215, 217, 222, 308, 315, 315а, 320 и коридоров. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | - замена линолеума в кабинетах: 102, 210, 215, 216;- замена старых светильников на новые в классных комнатах и коридорах;- замена алюминиевой электропроводки; - подрезка деревьев, кустарников;- замена деревянных окон на окна ПВХ в кабинетах и коридорах 1, 2 и 3 этажей;- ремонт стояков ХВС, ГВС, канализации с первого по третий этажи;- ремонт кабинетов 110, 322;- ремонт крыльца главного входа (кровля, ступени, поручни, клумбы);- асфальтирование двора школы (500м2);- герметизация швов наружной стены здания;- замена дверей запасных эвакуационных выходов (внешних и внутренних);- замена поручней (2 лестничных марша);- замена дверей в кабинетах: 101, 104, 205, 305;- ремонт входа в подвал;- благоустройство территории (клумбы, детская площадка). |